Mẫu số 2

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc ………… giờ ……… ngày ……………………….. tại Phòng ……….., Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Tên đề tài/dự án:

Xây dựng trung tâm giữ giống vi sinh vật và phát triển các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

II. Tên gói thầu:

Mua sắm thiết bị năm 2014

III. Bên mời thầu và các nhà thầu nộp HSDT:

1. Bên mời thầu: Viện Công nghệ sinh học

2. Các nhà thầu mua HSMT:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định:

| Các nhà thầu (Ghi đầy đủ tên và địa chỉ) | Viết tắt |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |

4. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

IV. Thành phần tham dự lễ mở thầu:

a) Bên mời thầu

| 1 | PGS.TS. Chu Hoàng Hà | Viện CNSH | Tổ trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | TS. Lâm Đại Nhân | Viện CNSH | Ủy viên |
| 3 | KTVC. Đoàn Thị Kim Liên | Viện CNSH | Ủy viên |
| 4 | TS. Phùng Thu Nguyệt | Viện CNSH | Ủy viên |
| 5 | TS. Lê Thị Minh Thành | Viện CNSH | Ủy viên - Thư ký |

b) Bên dự thầu

| TT | Tên Công ty | Người đại diện | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |

B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU

| TT | Nhà thầu Các thông tin chủ yếu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở |  |  |  |  |
| 2 | Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có)(1) |  |  |  |  |
| 3 | Số lượng bản gốc HSDT |  |  |  |  |
| 4 | Số lượng bản chụp HSDT |  |  |  |  |
| 5 | Thời gian có hiệu lực của HSDT (ghi rõ thời gian có hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu) |  |  |  |  |
| 6 | Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá, nếu có) |  |  |  |  |
| 7 | Giảm giá (nếu có) |  |  |  |  |
| 8 | Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu |  |  |  |  |
| 9 | Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có) |  |  |  |  |
| 10 | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |  |  |  |
| 11 | Các thông tin khác (Phụ lục kèm theo) |  |  |  |  |

C. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

D. KÝ XÁC NHẬN

Lễ mở thầu kết thúc vào:            giờ          phút, ngày          tháng       năm

Chữ ký của các bên liên quan tham dự lễ mở thầu:

| BÊN MỜI THẦU CÁC NHÀ THẦU …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………….. |  |
| --- | --- |

Phụ lục Biên bản mở thầu

| TT | Tên nhà thầu | Nội dung của hồ sơ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn dự thầu |  |
|  |  | Giấy phép đăng ký kinh doanh |  |
|  |  | Đăng ký mã số thuế |  |
|  |  | Báo cáo tài chính hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách |  |
|  |  | Bản kê khai năng lực kinh nghiệm nhà thầu |  |
|  |  | Các hợp đồng tương tự đã thực hiện |  |
|  |  | Giá hàng hóa chào thầu |  |
|  |  | Hiệu lực bản chào thầu |  |
|  |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết giao hàng |  |
|  |  | Cam kết bảo hành xuất xứ hàng hóa |  |
|  |  | Giấy ủy quyền chính hãng hoặc nhà phân phối đối với các danh mục thiết bị số: 1, 2, 4, 7, 8, 9 trong Hồ sơ mời thầu. |  |
|  |  | Số lượng bản gốc, bản sao | ….. gốc & …… sao |
| TT | Tên nhà thầu | Nội dung của hồ sơ | Ghi chú |
|  |  | Đơn dự thầu |  |
|  |  | Giấy phép đăng ký kinh doanh |  |
|  |  | Đăng ký mã số thuế |  |
|  |  | Báo cáo tài chính hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách |  |
|  |  | Bản kê khai năng lực kinh nghiệm nhà thầu |  |
|  |  | Các hợp đồng tương tự đã thực hiện |  |
|  |  | Giá hàng hóa chào thầu |  |
|  |  | Hiệu lực bản chào thầu |  |
|  |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết giao hàng |  |
|  |  | Cam kết bảo hành xuất xứ hàng hóa |  |
|  |  | Giấy ủy quyền chính hãng hoặc nhà phân phối đối với các danh mục thiết bị số: 1, 2, 4, 7, 8, 9 trong Hồ sơ mời thầu. |  |
|  |  | Số lượng bản gốc, bản sao | ….. gốc & …… sao |
| TT | Tên nhà thầu | Nội dung của hồ sơ | Ghi chú |
|  |  | Đơn dự thầu |  |
|  |  | Giấy phép đăng ký kinh doanh |  |
|  |  | Đăng ký mã số thuế |  |
|  |  | Báo cáo tài chính hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách |  |
|  |  | Bản kê khai năng lực kinh nghiệm nhà thầu |  |
|  |  | Các hợp đồng tương tự đã thực hiện |  |
|  |  | Giá hàng hóa chào thầu |  |
|  |  | Hiệu lực bản chào thầu |  |
|  |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết giao hàng |  |
|  |  | Cam kết bảo hành xuất xứ hàng hóa |  |
|  |  | Giấy ủy quyền chính hãng hoặc nhà phân phối đối với các danh mục thiết bị số: 1, 2, 4, 7, 8, 9 trong Hồ sơ mời thầu. |  |
|  |  | Số lượng bản gốc, bản sao | ….. gốc & …… sao |
| TT | Tên nhà thầu | Nội dung của hồ sơ | Ghi chú |
|  |  | Đơn dự thầu |  |
|  |  | Giấy phép đăng ký kinh doanh |  |
|  |  | Đăng ký mã số thuế |  |
|  |  | Báo cáo tài chính hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách |  |
|  |  | Bản kê khai năng lực kinh nghiệm nhà thầu |  |
|  |  | Các hợp đồng tương tự đã thực hiện |  |
|  |  | Giá hàng hóa chào thầu |  |
|  |  | Hiệu lực bản chào thầu |  |
|  |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết thực hiện hợp đồng |  |
|  |  | Cam kết giao hàng |  |
|  |  | Cam kết bảo hành xuất xứ hàng hóa |  |
|  |  | Giấy ủy quyền chính hãng hoặc nhà phân phối đối với các danh mục thiết bị số: 1, 2, 4, 7, 8, 9 trong Hồ sơ mời thầu. |  |
|  |  | Số lượng bản gốc, bản sao | ….. gốc & …… sao |

Mẫu số 3

KIỂM TRA VỀ TÍNH HỢP LỆ VÀ SỰ ĐẦY ĐỦ CỦA HSDT

HSDT của nhà thầu ……………………………………………………….…………

……………………………………………………….………………………………

| TT | Nội dung kiểm tra | Kết quả (1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Tính hợp lệ của đơn dự thầu |  |  |  |
| 2 | Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh |  |  |  |
| 3 | Tư cách hợp lệ của nhà thầu |  |  |  |
| 4 | Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT |  |  |  |
| 5 | Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu |  |  |  |
| 6 | Phụ lục, tài liệu kèm theo |  |  |  |
|  | KẾT LUẬN (2) |  |  |  |

Người đánh giá (3)
Đánh giá theo nhóm

| STT | Họ và tên | Trách nhiệm trong Tổ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGS.TS. Chu Hoàng Hà | Tổ trưởng |  |
| 2 | TS. Lâm Đại Nhân | Ủy viên |  |
| 3 | KTVC. Đoàn Thị Kim Liên | Ủy viên |  |
| 4 | TS. Phùng Thu Nguyệt | Ủy viên |  |
| 5 | TS. Lê Thị Minh Thành | Thư ký |  |

Ghi chú:

(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu được đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Đạt” (trường hợp đạt sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt” trong cột Kết quả và nêu rõ lý do không đạt tại cột Ghi chú tương ứng.

(2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi tất cả nội dung được đánh giá là “đạt”, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.

(3) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

Mẫu số 4

ĐÁNH GIÁ VỀ ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

HSDT của nhà thầu ……………………………………………………………..

| TT | Nội dung đánh giá | Kết quả đánh giá (1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Có tên trong danh sách mua HSMT hoặc được chấp nhận thay đổi tư cách tham dự thầu theo quy định |  |  |  |
| 2 | Tư cách hợp lệ của nhà thầu |  |  |  |
| 3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu |  |  |  |
| 4 | Đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với gói thầu xây lắp) |  |  |  |
| 5 | Thỏa thuận liên danh hợp lệ |  |  |  |
| 6 | Bảo đảm dự thầu hợp lệ |  |  |  |
| 7 | Có bản gốc HSDT |  |  |  |
| 8 | Đơn dự thầu hợp lệ |  |  |  |
| 9 | Hiệu lực của HSDT đảm bảo yêu cầu |  |  |  |
| 10 | HSDT có giá dự thầu cố định, không chào thầu theo nhiều mức giá hoặc không có giá kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư |  |  |  |
| 11 | Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) |  |  |  |
| 12 | Không vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu, khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi |  |  |  |
| 13 | Các yêu cầu quan trọng khác (2) |  |  |  |
| KẾT LUẬN (3) |  |  |  |

Người đánh giá (4)
Đánh giá theo nhóm

| STT | Họ và tên | Trách nhiệm trong Tổ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGS.TS. Chu Hoàng Hà | Tổ trưởng |  |
| 2 | TS. Lâm Đại Nhân | Ủy viên |  |
| 3 | KTVC. Đoàn Thị Kim Liên | Ủy viên |  |
| 4 | TS. Phùng Thu Nguyệt | Ủy viên |  |
| 5 | TS. Lê Thị Minh Thành | Thư ký |  |

Mẫu số 5

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

HSDT của nhà thầu: ………………………………………………………………

| TT | Nội dung đánh giá (1) | Mức yêu cầu được đánh giá là đạt theo yêu cầu của HSMT | Kết quả đánh giá (2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinh nghiệm: |  |  |  |
|  | Số lượng các hợp đồng tương tự đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam và nước ngoài trong thời gian 01-02 năm gần đây. | 03 |  |  |
|  | Số lượng các hợp đồng tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh của các thành viên trong liên danh. | 03 |  |  |
|  | Số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. | ( 05 năm |  |  |
|  | Các nội dung khác (nếu có) |  |  |  |
| 2 | Năng lực sản xuất và kinh doanh: |  |  |  |
|  | Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong thời gian 2 năm gần nhất. |  |  |  |
|  | Cơ sở vật chất kỹ thuật. | Có trụ sở tại Hà Nội |  |  |
|  | Tổng số lao động, trong đó số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật hiện có. | ( 05 cán bộ chuyên môn |  |  |
|  | Các nội dung khác (nếu có) |  |  |  |
| 3 | Năng lực tài chính |  |  |  |
|  | Doanh thu | > 5 tỷ đồng trong 2 năm gần đây |  |  |
|  | Tình hình tài chính lành mạnh | Số năm hoạt động không bị lỗ ( 02 năm |  |  |
| 4 | Các yêu cầu khác (nếu có) |  |  |  |
| KẾT LUẬN (3) |  |  |

Người đánh giá (4)
Đánh giá theo nhóm

| STT | Họ và tên | Trách nhiệm trong Tổ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGS.TS. Chu Hoàng Hà | Tổ trưởng |  |
| 2 | TS. Lâm Đại Nhân | Ủy viên |  |
| 3 | KTVC. Đoàn Thị Kim Liên | Ủy viên |  |
| 4 | TS. Phùng Thu Nguyệt | Ủy viên |  |
| 5 | TS. Lê Thị Minh Thành | Thư ký |  |

Mẫu số 8a

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

(Sử dụng phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt”)

HSDT của nhà thầu ………………………………………………………………….

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức yêu cầu được đánh giá là đạt theo yêu cầu của HSMT | Kết quả đánh giá (1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi cung cấp | Phụ lục chi tiết kèm theo |  |  |
| 2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất | Phụ lục chi tiết kèm theo |  |  |
| 3 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa | Giao hàng tại Viện Công nghệ sinh học |  |  |
| 4 | Khả năng lắp đặt thiết bị và năng lực cán bộ kỹ thuật | Cán bộ hướng dẫn có văn bằng đào tạo |  |  |
| 5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành | Bảo hành 12 tháng |  |  |
| 6 | Khả năng thích ứng về mặt địa lý |  |  |  |
| 7 | Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết |  |  |  |
| 8 | Khả năng cung cấp tài chính |  |  |  |
| 9 | Thời gian thực hiện | 90 ngày |  |  |
| 10 | Đào tạo chuyển giao công nghệ |  |  |  |
| 11 | Các nội dung khác |  |  |  |
| KẾT LUẬN (2) |  |  |

Người đánh giá (4)
Đánh giá theo nhóm

| STT | Họ và tên | Trách nhiệm trong Tổ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGS.TS. Chu Hoàng Hà | Tổ trưởng |  |
| 2 | TS. Lâm Đại Nhân | Ủy viên |  |
| 3 | KTVC. Đoàn Thị Kim Liên | Ủy viên |  |
| 4 | TS. Phùng Thu Nguyệt | Ủy viên |  |
| 5 | TS. Lê Thị Minh Thành | Thư ký |  |

Mẫu số 8b

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

(Sử dụng phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt”) (1)

| TT | Tên nhà thầu Nội dung yêu cầu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi cung cấp |  |  |  |  |
| 2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất |  |  |  |  |
| 3 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa |  |  |  |  |
| 4 | Khả năng lắp đặt thiết bị và năng lực cán bộ kỹ thuật |  |  |  |  |
| 5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |  |  |
| 6 | Khả năng thích ứng về mặt địa lý |  |  |  |  |
| 7 | Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết |  |  |  |  |
| 8 | Khả năng cung cấp tài chính |  |  |  |  |
| 9 | Thời gian thực hiện |  |  |  |  |
| 10 | Đào tạo chuyển giao công nghệ |  |  |  |  |
| 11 | Các nội dung khác |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN (2) |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Bảng này tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia lập theo Mẫu số 8a Phụ lục này.

(2) HSDT được kết luận là ĐẠT khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản theo yêu cầu của HSMT đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản theo yêu cầu của HSMT được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Nhà thầu bị kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.

PHỤ LỤC

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

(sử dụng phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt”) (1)

HSDT của nhà thầu: ………………………………………………………………………………………………….........................

1. Tủ lạnh sâu -86oC:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm 01 Tủ chính 01 Khóa tủ 03 giỏ đựng Tính năng kỹ thuật: Thể tích hữu dụng Thang nhiệt độ: -50°C ~ -86°C (nhiệt độ môi trường là 30oC) Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý. Công nghệ cách nhiệt chân không VIP (vacuum insulation panel) Môi chất lạnh HFC . Hệ thống báo động về nhiệt độ, khi nguồn điện yếu, tình trạng của lọc, cửa mở, kiểm tra an toàn. Tủ có hai lớp cửa: cửa ngoài, cửa trong nhằm giảm tối thiểu sự thất thoát nhiệt độ khi mở tủ. | Đáp ứng Đáp ứng > 330 lit Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | > 300 lít | Không đáp ứng Không đáp ứng < 300 lit Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (12) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

2. Tủ lạnh sâu -30°C

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm 01 tủ chính 04 giỏ đựng Tính năng kỹ thuật: Dung tích Khả năng làm lạnh: -30 oC Hệ thống làm lạnh :Máy nén quay kiểu kín Tác nhân lạnh : R-134a Hệ thống báo động: : Báo động nhiệt độ cao/thấp ( Mức điều chỉnh từ ±5oC đến ±15oC so với giá trị đặt), mất điện, báo động từ xa Số giỏ đựng: 04 chiếc lớn, 01 chiếc nhỏ | Đáp ứng Đáp ứng > 274 lít Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | > 260 lít | Không đáp ứng Không đáp ứng < 260 lít Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (11) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

3. Bình đựng Nitơ lỏng

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm 01 Bình nitơ lỏng 06 Gáo đựng Tính năng kỹ thuật: Dung tích Khối lượng bình rỗng Đường kính cổ bình Lượng khí hao hụt: 0,10 lít/ngày | Đáp ứng Đáp ứng > 10 lit < 6.5 kg < 50 mm < 0.1 lít/ngày |  | Không đáp ứng Không đáp ứng < 10 lit >6.5 kg > 50 mm > 0.1 lít/ngày |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (9) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

4. Tủ cấy vô trùng cấp 2

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm 01 Thân tủ chính 01 Chân tủ 01 Tấm chắn cửa trước làm bằng Polycarbonat 02 Ổ cắm điện Tính năng kỹ thuật Là tủ cấy vô trùng dòng thổi đứng Thiết bị đạt các tiêu chuẩn: AS 1386.5, IEST-RP-CC002.2. + Chất lượng không khí: ISO 14644.1 Class 3, Worldwide; AS 1386 Class 1.5, Australia; JIS B9920 Class 3, Japan. + Màng lọc: EN-1822 (H14), Europe; IEST-RP-CC001, Worldwide; IEST-RP-CC007, Worldwide; IEST-RP-CC034, Worldwide. + An toàn điện: IEC 61010-1, Worldwide; EN 61010-1, Europe; UL 61010-1, USA; CAN/CSA-22.2, No.61010-1. Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý Với mặt trước tủ nghiêng 10o tạo sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Hệ thống lọc khí đạt độ sạch ISO Class 3, với màng lọc chính là màng ULPA Buồng thao tác được thiết kế với khả năng chịu ăn mòn hoá chất, dễ dàng vệ sinh và loại trừ 99.9% vi khuẩn bềnmặt trong 24 giờ. Diện tích buồng thao tác Tốc độ dòng Thể tích khí Màng lọc chính ULPA hiệu quả lọc 99.999% đối với các hạt có kích thước 0.1 – 0.3mm Độ ồn. Đèn huỳnh quang với độ sáng Thân tủ được chế tạo bằng thép mạ tĩnh điện sơn phủ epoxy, buồng thao tác bằng thép không gỉ. Tường bên bằng kính cường lực hấp thụ tia UV trong suốt. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng > 0.79 m2 > 0.45m/s > 1204m3/h Đáp ứng <56.5 dBA > 1110Lux Đáp ứng | > 0.4 m/s | Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng < 0.79 m2 < 0.4 m/s < 1204m3/h Không đáp ứng > 56.5 dBA < 1110Lux Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (20) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

5. Tủ đựng mẫu

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Số lượng: 02 Cấu hình bao gồm: 01 tủ kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn Tính năng kỹ thuật Loại Dung tích Nhiệt độ:0o C - 10 oC Hệ thống sưởi kính hiện đại Lớp foam dày, giữ lạnh tốt Ko đọng sương, tiết kiệm điện Bánh xe chịu lực dễ di chuyển Đồng hồ hiển thị nhiệt độ | Đáp ứng Đáp ứng 3 cánh > 1500 L Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | Không đáp ứng Không đáp ứng Loại khác < 1500 L Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (12) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

6. Tủ lạnh

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 | Số lượng: 02 Cấu hình bao gồm: 01 thân tủ chính Tính năng kỹ thuật Dung tích Không chứa CFC làm hại môi trường | Đáp ứng Đáp ứng > 350 lít Đáp ứng |  | Không đáp ứng Không đáp ứng < 350 lít Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (7) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

7. Tủ ấm CO2

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm: 01 thân tủ chính 01 phụ kiện cho hiển thị %RH 04 kệ 01 Bình khí CO2 01 Van điều chỉnh CO2 Tính năng kỹ thuật Thể tích sử dụng Cấu trúc bên trong tủ làm bằng thép không gỉ SUS304. Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện và được phủ lớp mạ Isocide khả năng chống khuẩn. Chu trình khử khuẩn Decon tuần hoàn với nhiệt độ tới 90 oC và hệ thống bơm tuần hoàn cho chu trình khử khuẩn . Màng lọc ULPA Cổng giao diện kết nối với máy tính: RS485 Thiết kế làm nóng trực tiếp với 8 nhóm làm nóng thuộc 3 vùng trong tủ (phía trên, phía dưới và hai bên) Phương pháp tạo độ ẩm: với khay tạo độ ẩm Khoảng độ ẩm (%RH): lên đến 97% Hồi phục nhiệt độ (±5% với độ ẩm ban đầu): trong vòng 15 phút Phương pháp điều khiển nhiệt độ: gia nhiệt trực tiếp và áo khí Khoảng nhiệt độ Độ đồng đều nhiệt độ Độ chính xác nhiệt Khả năng hồi phục nhiệt độ sau 1 phút cửa mở không vượt quá ngưỡng 6 phút Hệ thống điều khiển CO2: Bộ vi xử lí PID Khoảng CO2: 0 – 20% Độ chính xác: 0.1% Sensor CO2: sensor IR ( cảm biến hồng ngoại) Số khay để mẫu tối đa Kích thước khay để mẫu Khối lượng tối đa trên mỗi khay | Đáp ứng Đáp ứng > 170 lít Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng < 3oC trên nhiệt độ môi trường đến đến > 60 oC < ± 0.2oC <±0.1oC Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng > 07 > 470x470mm > 11kg/khay | > 150 lít Sensor CO2: tương đương với hông ngoại | Không đáp ứng Không đáp ứng < 150 lít Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Ngoài khoảng < 3oC trên nhiệt độ môi trường đến > 60 oC > ± 0.2oC >±0.1oC Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng < 07 < 470x470mm < 11kg/khay |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (27) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

8. Tủ ấm nuôi cấy vi sinh vật

| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm: 01 Tủ chính 02 kệ đỡ Tính năng kỹ thuật Dung tích Cấu trúc tủ được chế tạo bằng thép mạ tĩnh điện, bên ngoài sơn phủ epoxy. Bên mặt trong buồng sấy được chế tạo bằng thép không gỉ phủ một lớp Isocide có khả năng diệt 99.9% vi khuẩn bền mặt trên 24 giờ Có thể để tối đa số khay Hệ thống đối lưu cưỡng bức sử dụng quạt gió VentiFlow và gia nhiệt Solaris đảm bảo gia nhiệt tới 100oC với độ đồng đều cao. Nhiệt độ hoạt động Độ chính xác nhiệt độ: + ≤ ±0.3oC tại 37oC + ≤ ±0.3oC tại 50oC Độ đồng đều nhiệt độ: + ≤ ±0.4oC tại 37oC + ≤ ±0.7oC tại 50oC 02 màn hình hiển thị nhiệt LED Chương trình cài đặt. Cổng kết nối RS485 Tủ thiết kế đạt các tiêu chuẩn an toàn nhiệt độ DIN 12880 Class 3.1 và an toàn điện UL 61010-1, CAN/CSA-22.2 No 61010-1, EN 61010-1, IEC 61010-1. | Đáp ứng Đáp ứng > 110 lít. Đáp ứng Đáp ứng > 6 khay Đáp ứng < 7.5 oC trên nhiệt độ môi trường đến > 100oC Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng > 10 Đáp ứng Đáp ứng |  | Không đáp ứng Không đáp ứng < 110 lít. Không đáp ứng Không đáp ứng < 6 khay Không đáp ứng Ngoài khoảng: < 7.5 oC trên nhiệt độ môi trường đến > 100oC Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng < 10 Không đáp ứng Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (17) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

9. Nồi hấp tiệt trùng tự động

| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm 01 Nồi hấp tiệt trùng 02 giỏ lưới bằng thép không rỉ 01 Bình chứa nước thải 2 lít 01 Ống nối nước thải Tính năng kỹ thuật Dung tích trong Nhiệt độ tiệt trùng tối đa Áp suất tiệt trùng: 0.5 … 2.3kg/cm2 Hẹn giờ tiệt trùng: 0 … 60phút Vật liệu vỏ ngoài bằng thép sơn tĩnh điện, lòng nồi bằng thép không rỉ SS 304 và điện trở gia nhiệt bằng thép không rỉ Giỏ lưới đựng mẫu bằng thép không rỉ SS 304 Điều khiền tự động từ khi gia Nhiệt đến tiệt trùng tự động tắt được điều khiển bằng hệ thống vi xử lý. Thời gian tiệt trùng bắt đầu hoạt động khi áp suất (hoặc nhiệt độ trong buồng đạt tới điểm cài đặt . Bảo vệ an toàn theo tiêu chuẩn 93/42/EEC. Bảo vệ tự động ngắt khi ngắt điện và khi nước cạn Nồi có 4 bánh xe dễ dàng di chuyển qua lại. | Đáp ứng Đáp ứng > 50 lít > 136°C Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | Không đáp ứng Không đáp ứng <50 lít < 136°C Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (15) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

10. Máy tính trung tâm

| I. | Về phạm vi cung cấp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chứng chỉ | ISO 9001: 2000 hoặc tương đương |  | Không có chứng chỉ nào |  |  |  |
| 2 | Thiết bị mới | 100% |  | Thiết bị đã qua sử dụng |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2014 |  | Năm 2013 trở về trước |  |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Số lượng: 01 Cấu hình bao gồm 01 case máy tính 01 màn hình máy tính 01 bộ chuột và bàn phím TÍnh năng kỹ thuật Bộ vi xử lý (CPU): 3770 3.4Ghz Bộ nhớ trong (RAM) Ổ cứng (HDD): 1TB Card đồ họa rời 1Gb Màn hình LED Độ phân giải: 1920x1080 Độ sáng màn hình: 300cd/m2 Góc nhìn: 176Â°/176Â° Công nghệ:màn hình TFT, công nghệ IPS Kết nối: VGA,DVI-D ,HDCP, 4 USB | Đáp ứng Đáp ứng Core i7 hoặc tương đương trở lên > 8G > 1TB Đáp ứng > 23 inches Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | Không đáp ứng Không đáp ứng Thấp hơn core i7 < 8G < 1TB Không đáp ứng < 23 inches Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng Không đáp ứng |  |  |  |
| KẾT LUẬN | Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (15) nội dung trên |  |
|  | Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên |  |

# Footnotes

(1) Trường hợp bên mời thầu được văn bản đề nghị rút HSDT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu thì không mở HSDT của nhà thầu đó.